Обгрунтування закупівлі

Предмет закупівлі згідно коду ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали:

| Катетер Фолея: урологічний, двоканальний (2-ходовий), розмір 20 Fr, об’єм балона 15 мл, довжина 400 мм, матеріал силіколатекс, одноразовий, стерильний | НК 024:2023: 34917 — Внутрішній уретральний дренажний катетер | 36 штука |
| --- | --- | --- |
| Контейнер для забору калу стерильний без градуювання, не стійкий до автоклавування, 30 мл, №1 | НК 024:2023: 57907 — Контейнер для взяття калу IVD (діагностика in vitro), без домішок | 2000 штука |
| Катетер Фолея: урологічний, двоканальний (2-ходовий), розмір 20 Fr, об’єм балона 20 мл, довжина 400 мм, матеріал силікон, одноразовий, стерильний | НК 024:2023: 34917 — Внутрішній уретральний дренажний катетер | 3 штука |

Бюджет закупівлі 15 173,85 грн. за рахунок фінансування  коштами Національної служби здоров’я України.

Інформація про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі:  Катетер Фолея: урологічний, двоканальний (2-ходовий), розмір 20 Fr, об’єм балона 15 мл, довжина 400 мм, матеріал силіколатекс, одноразовий, стерильний; Контейнер для забору калу стерильний без градуювання, не стійкий до автоклавування, 30 мл, №1; Катетер Фолея: урологічний, двоканальний (2-ходовий), розмір 20 Fr, об’єм балона 20 мл, довжина 400 мм, матеріал силікон, одноразовий, стерильний - надані в  тендерній документації.