Обгрунтування закупівлі

ДК 021:2015:85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров’я різні (бактеріологічний контроль стерильності, змиви (умовно-патогенні ентеробактерії та золотистий стафілокок), контроль роботи стерилізаторів, дослідження на контамінацію)

Бюджет: 18650,00 грн. за рахунок фінансування Національною службою здоров’я України.

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**ДК 021:2015:85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров’я різні**

**(бактеріологічний контроль стерильності, змиви (умовно-патогенні ентеробактерії та золотистий стафілокок), контроль роботи стерилізаторів, дослідження на контамінацію)**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Послуги з проведення досліджень повинні надаватися у порядку, встановленому законодавством України, із дотриманням вимог підзаконних актів, стандартів, та інших документів, що регламентують процес лабораторних досліджень.
2. Інформація про Учасника повинна міститись в переліку (ліцензійному реєстрі Міністерства охорони здоров’я Украйни) суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ України) (на підтвердження надати копію ліцензії).
3. Лабораторні дослідження повинні виконуватися кваліфікованим персоналом Учасника на обладнанні, яке відповідає нормам чинного законодавства України, з використанням реактивів, реагентів витратних матеріалів тощо, які відповідають вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів, в тому числі для діагностики invitro та діючим стандартам якості та дозволені у застосування в Україні (надати лист в довільній формі).
4. Лабораторія має проводити повірку засобів випробувальної техніки, атестацію випробувального обладнання (на підтвердження надати довідку в довільній формі та завірені належним чином копії відповідних документів щодо повірки). Надані документи повинні бути чинними на момент подання.
5. Учасник повинен забезпечувати шоденний внутрішній контроль якості із застосуванням сертифікованих контрольних матеріалів (на підтвердження надати довідку у довільній формі).
6. Учасник повинен надати акт визначення відповідності приміщення для надання медичних послуг санітарним нормам, який повинен відповідати санітарним нормам висновку ДСУ з ПБХП та ЗС (на підтвердження надати висновок ДСУ з ПБХП та ЗС та/або Акт санітарно – епідеміологічного обстеження об’єкта).
7. Вартість послуг повинна включати всі витрати, пов’язані з предметом закупівлі, сплати податків, обов’язкових платежів, страхування, витрати пов’язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо (**на підтвердження надати гарантійний лист**).
8. Відповідно до ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля **(надається гарантійний лист).**

***Ненадання Учасником будь якого з документів, або надання документу який не відповідає вимогам тендерної документації, є підставою для відхилення пропозиції Учасника.***

**Перелік досліджень:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва послуги** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментарію після стерилізації, діагностичних імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та інших об'єктів | послуга | 36 |  |
| 2 | виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на умовно-патогенні ентеробактерії | послуга | 36 |  |
| 3 | виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на золотистий стафілокок | послуга | 36 |
| 4 | контроль роботи парових, повітряних та газових стерилізаторів з використанням біологічних індикаторів | послуга | 8 |
|  |  |  |  |
| 5 | дослідження дезінфекційних засобів на контамінацію | послуга | 2 |
|  | ВСЬОГО |  | 118 |

***Примітка:*** Тендерна пропозиція, що не містить передбачених документів, вважається такою, що не відповідає умовам цієї документації.

***\*Учасник процедури закупівлі підтверджує технічні вимоги Замовника викладаючи їх у стверджувальній формі на фірмовому бланку із зазначенням № та дати, посади, прізвища, ініціалів та підпису уповноваженої особи, та скріплена печаткою підприємства (у разі наявності).***