**Обгрунтування закупівлі**

Предмет закупівлі згідно коду **ДК 021:2015-33120000-7** — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання:

|  |  |
| --- | --- |
| НК 024:2023: 62792 | Тест-смужки до глюкометра: Серія/Лінійка: NewMed Visio, Вимірювання показників: Глюкоза, без кодування, Об’єм зразка, мкл: 0.6, Час визначення 5 секунд, Діапазон вимірювання рівня глюкози 0,6–33,3 ммоль/л, Кількість штук в упаковці: 50 |
| НК 024:2023: 50280 | Тести для діагностики коронавірусу COVID-19: Метод аналізу: ІХА (антиген), Чутливість: 95-100 %, Специфічність: 95-100 %, Розрахунок тестів на людей від : 1, Швидкість тесту: 15 хвилина, Матеріал дослідження: Слиз |
| НК 024:2023: 33819 | Швидкий тест на вагітність №1 |
| НК 024:2023: 30829 | Швидкий тест на Виявлення вірусу гепатиту С в Цільна кров, Тест-касета, специфічність від 95 %, чутливість від 95 % |
| НК 024:2023: 48289 | Швидкий тест на Виявлення вірусу гепатиту В в Цільна кров, Тест-касета, специфічність від 95 %, чутливість від 95 % |
| НК 024:2023: 53998 | Тест для визначення тропоніну I |
| НК 024:2023: 48447 | Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань: Призначення: Виявлення антитіл до ВІЛ-1, ВІЛ-2, Метод аналізу: ІХА, Матеріал дослідження: Цільна кров, Специфічність: 95-100 %, Чутливість: 95-100 %, Формат тесту: Тест-касета |
| НК 024:2023: 51801 | Швидкий тест на Виявлення бактерії сифілісу в Цільна кров, Тест-касета, специфічність від 95 %, чутливість від 95 % |
| НК 024:2023: 62792 | Тест-смужки Accu-Chek Instant |
| НК 024:2023: 62792 | Тест-смужки Accu-Chek Active для глюкометра |
| НК 024:2023: 62792 | Тест-смужки Finetest Auto-coding Premium для глюкометра |
| НК 024:2023: 62792 | Тест- смужки для визначення рівня загального холестерину в крові №10 |
| НК 024:2023: 62792 | Тест-смужки для визначення наявності та оцінки рівня глюкози у сечі №100 |
| НК 024:2023: 62792 | Тест-смужки для експрес аналізу сечі на кетони №50 |
| НК 024:2023: 38524 | Швидкий тест на алкоголь для визначення в слині, №1 |
| НК 024:2023: 46994 | Комбінований тест на 10 наркотиків : Швидкий тест на метамфетамін (mAMP/МЕТ), марихуану (ТНС), морфін (МОР), котинін (COT), метадон (MTD),барбітурати (BAR), амфетамін (AMP), бензодіазепін (BZO), фенциклідин (PCP), екстазі (MDMA) в сечі №1 |

**Бюджет закупівлі: 456 146,52 грн. за рахунок фінансування коштами Національної служби здоров’я України.**

## Інформація про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі згідно коду ДК 021:2015-33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання: «Тест-смужки до глюкометра, тести для діагностики коронавірусу COVID-19, швидкий тест на вагітність, швидкий тест на виявлення вірусу гепатиту С, швидкий тест на виявлення вірусу гепатиту В, тест для визначення тропоніну I, тести швидкі для визначення інфекційних захворювань, швидкий тест на виявлення бактерії сифілісу, тест-смужки Accu-Chek Instant, тест-смужки Accu-Chek Active для глюкометра, тест-смужки Finetest Auto-coding Premium для глюкометра, тест-смужки для визначення рівня загального холестерину в крові, тест-смужки для визначення наявності та оцінки рівня глюкози у сечі, тест-смужки для експрес аналізу сечі на кетони, швидкий тест на алкоголь для визначення в слині, комбінований тест на 10 наркотиків», надані в тендерній документації на вищезазначену закупівлю в електронній системі закупівель.