Обгрунтування закупівлі

Предмет закупівлі згідно коду ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

| Назва | Класифікатор та його відповідний код | Кількість/Одиниці виміру |
| --- | --- | --- |
| Швидкий тест на Виявлення вірусу гепатиту С в Цільна кров, Тест-смужка, специфічність від 95 %, чутливість від 95 % | НК 024:2023: 30829 — Набір для якісного та/або кількісного визначення загальних антитіл до вірусу гепатиту С (Hepatitis C), експрес-аналіз | 800 штука |
| Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань: Призначення: Виявлення вірусу гепатиту В, Метод аналізу: ІХА, Матеріал дослідження: Сироватка, Цільна кров, Плазма, Специфічність від 99%, Чутливість від 99%, Формат тесту: Тест-касета | НК 024:2023: 48321 — Вірус гепатиту B, поверхневий антиген IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний тест | 800 штука |
| Швидкий тест на Виявлення антитіл до ВІЛ-1 в Цільна кров, Тест-касета, специфічність від, 95 %, чутливість від, 95 % | НК 024:2023: 48432 — ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний експрес-аналіз | 900 штука |
| Тест для визначення тропоніну I | НК 024:2023: 53998 — Тропонін Т/тропонін I IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний аналіз (ІХА), експрес-тест | 270 штука |
| Тести для діагностики коронавірусу COVID-19: Метод аналізу: ІХА (антиген), Чутливість: 95-100 %, Специфічність: 95-100 %, Розрахунок тестів на людей від : 1, Швидкість тесту: 15 хвилина, Матеріал дослідження: Слиз | НК 024:2023: 50280 — Коронавірус (SARS-CoV), антигени IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний експрес-аналіз | 800 штука |
| Швидкий тест на вагітність №1 | НК 024:2023: 33819 — Загальний хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз | 500 штука |
| Тест-смужки для аналізаторів рівня ліпідів: для вимірювання загального холестерину (ЗХ), тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїнів невисокої щільності (ЛПНВЩ) | НК 024:2023: 30222 — Загальний холестерин IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз, експрес-аналіз | 70 штука |
| Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань: імунохроматографічний експрес-тест (ІХА) для виявлення антитіл до вірусу гепатиту E, матеріал дослідження — сироватка, формат тест-касета, чутливість від 98 %, специфічність від 98% | НК 024:2023: 48407 — Вірус гепатиту Е, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), реагент | 20 штука |
| Тест-смужки Accu-Chek Instant | НК 024:2023: 53304 — Глюкоза IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-стрічка, експрес-аналіз | 2500 штука |

Бюджет закупівлі 467 221,91 грн. за рахунок фінансування  коштами Національної служби здоров’я України.

Інформація про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі:   Швидкий тест на Виявлення вірусу гепатиту С в Цільна кров, Тест-смужка, специфічність від 95 %, чутливість від 95 %; Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань: Призначення: Виявлення вірусу гепатиту В, Метод аналізу: ІХА, Матеріал дослідження: Сироватка, Цільна кров, Плазма, Специфічність від 99%, Чутливість від 99%, Формат тесту: Тест-касета; Швидкий тест на Виявлення антитіл до ВІЛ-1 в Цільна кров, Тест-касета, специфічність від, 95 %, чутливість від, 95 %; Тест для визначення тропоніну I; Тести для діагностики коронавірусу COVID-19: Метод аналізу: ІХА (антиген), Чутливість: 95-100 %, Специфічність: 95-100 %, Розрахунок тестів на людей від : 1, Швидкість тесту: 15 хвилина, Матеріал дослідження: Слиз; Швидкий тест на вагітність №1; Тест-смужки для аналізаторів рівня ліпідів: для вимірювання загального холестерину (ЗХ), тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїнів невисокої щільності (ЛПНВЩ); Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань: імунохроматографічний експрес-тест (ІХА) для виявлення антитіл до вірусу гепатиту E, матеріал дослідження — сироватка, формат тест-касета, чутливість від 98 %, специфічність від 98%; Тест-смужки Accu-Chek Instant; Автоматичний тонометр з розміром манжети 22-42 см, діапазон вимірювання тиску: 20-280, діапазон вимірювання пульсу: 40-200, точність вимірювання: ±3, з обчисленням середнього тиску; Глюкометр; Гель для УЗД, водорозчинний, не електропровідний, 1000 мл, флакон, №1; Гель для ЕКГ, водорозчинний, електропровідний, 1000 мл, флакон, №1 -  наведені в додатках до тендерної документації на вищезазначену закупівлю в електронній системі закупівель.