Обгрунтування закупівлі

        Предмет закупівлі згідно коду ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання
	Назва
	Класифікатор та його відповідний код
	Кількість/Одиниці виміру

	Тест-смужки Accu-Chek Active для глюкометра
	НК 024:2023: 53304 — Глюкоза IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-стрічка, експрес-аналіз
	400 штука

	Тест-касета на виявлення антигенів вірусів грипу А, виявлення антигенів вірусів грипу В, метод аналізу: ІХА, матеріал дослідження: Слиз, специфічність: 95-100 %, чутливість: 95-100 %
	НК 024:2023: 49119 — Вірус грипу A/B, антиген IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний тест (ІХТ), експрес-аналіз
	650 штука

	Тести для виявлення прихованої крові в калі: матеріал дослідження: фекалії, формат тесту: тест-карта, тест-касета, чутливість: 96.4-100%
	НК 024:2023: 54532 — Прихована кров у калі IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз
	2000 штука

	Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань: Виявлення антитіл до Токсопла́зми/вірусу Краснухи/інфекції Цитомегаловірусу/вірусу простого герпесу 1 та 2 типу, Сироватка, Цільна кров, Плазма, Специфічність від 95% Чутливість від 95%Тест-касета
	[bookmark: _GoBack]НК 024:2023: 48194 — Множинні інфекції /TORCH-інфекції, скринінг пренатальний/ новонароджених IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)
	50 штука



Бюджет 243 582,68 грн. за рахунок фінансування  коштами Національної служби здоров’я України.

  Інформація про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі:   Тест-смужки Accu-Chek Active для глюкометра; Тест-касета на виявлення антигенів вірусів грипу А, виявлення антигенів вірусів грипу В, метод аналізу: ІХА, матеріал дослідження: Слиз, специфічність: 95-100 %, чутливість: 95-100 %; Тести для виявлення прихованої крові в калі: матеріал дослідження: фекалії, формат тесту: тест-карта, тест-касета, чутливість: 96.4-100%; Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань: Виявлення антитіл до Токсопла́зми/вірусу Краснухи/інфекції Цитомегаловірусу/вірусу простого герпесу 1 та 2 типу, Сироватка, Цільна кров, Плазма, Специфічність від 95% Чутливість від 95%Тест-касета -  наведені в додатках до тендерної документації на вищезазначену закупівлю в електронній системі закупівель.



